## E2214092
| PROJECT: | E2214092
| PROJECT NAME: | PTSS 322 Feeder Reconductor SI
| ASSEMBLY UNIT | PROPOSED QUANTITY | LABOR | MATERIAL | LABOR & MATERIAL | EXTENDED LABOR & MATERIAL
| 1/0 CONC 25KV 1 | 0.155 |  |  | 0 | 0
| 1/0 CONC 25KV 3 | 7.5 |  |  | 0 | 0
| 2 ACSR 1 PH | 0.49 |  |  | 0 | 0
| 2 ACSR Neutral | 0.49 |  |  | 0 | 0
| 2 RIBB Service | 0.05 |  |  | 0 | 0
| 2 TPX Service | 0.12 |  |  | 0 | 0
| 2/0 RIBB Service | 0.035 |  |  | 0 | 0
| 350 CONC 25KV | 3.24 |  |  | 0 | 0
| 4/0 BACU | 0.045 |  |  | 0 | 0
| 795 ACSR 3-PH | 147.93 |  |  | 0 | 0
| 795 ACSR Neutral | 24.645 |  |  | 0 | 0
| CLEAN CNDT | 0.325 |  |  | 0 | 0
| J11 | 1 |  |  | 0 | 0
| J8 | 1 |  |  | 0 | 0
| K15C | 1 |  |  | 0 | 0
| M2-11 | 2 |  |  | 0 | 0
| M5-21 | 48 |  |  | 0 | 0
| PILE | 23 |  |  | 0 | 0
| POLE45/3 | 1 |  |  | 0 | 0
| POLE50/3 | 1 |  |  | 0 | 0
| POLE65/H3 | 104 |  |  | 0 | 0
| R&R | 1 |  |  | 0 | 0
| SE1-5 | 19 |  |  | 0 | 0
| SE16 | 36 |  |  | 0 | 0
| SE1-6 | 16 |  |  | 0 | 0
| SE2-6 Material | 36 |  |  | 0 | 0
| SF-2S | 4 |  |  | 0 | 0
| SF-3.5 EXT | 64 |  |  | 0 | 0
| SF-3S | 16 |  |  | 0 | 0
| SF4P | 15 |  |  | 0 | 0
| SF-7 EXT | 64 |  |  | 0 | 0
| SF7C | 36 |  |  | 0 | 0
| SHUR2-3 | 0.015 |  |  | 0 | 0
| SHUR2-5 | 0.09 |  |  | 0 | 0
| SM2-11 | 8 |  |  | 0 | 0
| SM31A | 17 |  |  | 0 | 0
| SM52-3 | 106 |  |  | 0 | 0
| SM5-4B | 2 |  |  | 0 | 0
| SMR2 | 1 |  |  | 0 | 0
| SR1-20 | 1 |  |  | 0 | 0
| STAG-2 | 3 |  |  | 0 | 0
| STEEL POLE | 6 |  |  | 0 | 0
| SUM1 | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM1-CC | 5 |  |  | 0 | 0
| SUM1H | 5 |  |  | 0 | 0
| SUM1I | 2 |  |  | 0 | 0
| SUM5012H | 0.48 |  |  | 0 | 0
| SUM5014FR | 7 |  |  | 0 | 0
| SUM5014P | 0.03 |  |  | 0 | 0
| SUM5024H | 0.61 |  |  | 0 | 0
| SUM5026H | 0.875 |  |  | 0 | 0
| SUM5L | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-1G-345MIL | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-25E 3 PH | 9 |  |  | 0 | 0
| SUM6-25G 1 PH | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-25G 3 PH | 8 |  |  | 0 | 0
| SUM6-28E 3 PH | 5 |  |  | 0 | 0
| SUM6-36A | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-3E 3 PH | 5 |  |  | 0 | 0
| SUM6-3G 3PH | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-4EL | 1 |  |  | 0 | 0
| SUM6-6 | 10 |  |  | 0 | 0
| SUME430F4 | 4 |  |  | 0 | 0
| SUME445F4 | 17 |  |  | 0 | 0
| SUME490F3 | 1 |  |  | 0 | 0
| SUME490F4 | 1 |  |  | 0 | 0
| SUME490F5 | 19 |  |  | 0 | 0
| SUME645F5 | 36 |  |  | 0 | 0
| SUME690F5 | 20 |  |  | 0 | 0
| SUR2-3 | 0.045 |  |  | 0 | 0
| SUR2-5 | 0.705 |  |  | 0 | 0
| SURL | 1 |  |  | 0 | 0
| Survey | 1 |  |  | 0 | 0
| SVA7A | 1 |  |  | 0 | 0
| SVC7A | 8 |  |  | 0 | 0
| SVG10-25 | 1 |  |  | 0 | 0
| SVG39-25 | 3 |  |  | 0 | 0
| SVM3-15 | 2 |  |  | 0 | 0
| SVM5-9B | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUC3 | 8 |  |  | 0 | 0
| SVUC3L | 3 |  |  | 0 | 0
| SVUG6-25 | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUM3-10 | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUM3-11 | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUM3-9FI | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUM6-28G 345 3 | 1 |  |  | 0 | 0
| SVUM7-3 | 1 |  |  | 0 | 0
| SWPPP-BP | 1 |  |  | 0 | 0
| SZDC-C1 | 45 |  |  | 0 | 0
| SZDC-C2 | 35 |  |  | 0 | 0
| SZDC-C5 | 4 |  |  | 0 | 0
| SZDC-C5A | 4 |  |  | 0 | 0
| SZDC-C8 | 15 |  |  | 0 | 0
| Traffic Control | 1 |  |  | 0 | 0
| VA9-1 | 1 |  |  | 0 | 0
| WINTER | 1 |  |  | 0 | 0
| XSM2-11 | 24 |  |  | 0 | 0
| XSUM1-VR | 2 |  |  | 0 | 0
* | 1/0 ACSR Neutral | 25.2 |  |  | 0 | 0
* | 1/0 CONC 25KV 3 | 9.615 |  |  | 0 | 0
* | 2 RIBB Service | 0.05 |  |  | 0 | 0
* | 2 TPX Secondary | 0.1 |  |  | 0 | 0
* | 2 TPX Service | 0.115 |  |  | 0 | 0
* | 350 CONC 25KV | 2.01 |  |  | 0 | 0
* | 4 ACSR 1 PH | 1.545 |  |  | 0 | 0
* | 4 ACSR Neutral | 1.545 |  |  | 0 | 0
* | 4/0 ACSR | 75.6 |  |  | 0 | 0
* | 4/0 RIBB Service | 0.58 |  |  | 0 | 0
* | J11 | 5 |  |  | 0 | 0
* | J8 | 1 |  |  | 0 | 0
* | K15C | 1 |  |  | 0 | 0
* | M2-11 | 1 |  |  | 0 | 0
* | POLE35/2 | 19 |  |  | 0 | 0
* | POLE35/5 | 16 |  |  | 0 | 0
* | POLE40/2 | 16 |  |  | 0 | 0
* | POLE40/4 | 32 |  |  | 0 | 0
* | POLE45/1 | 10 |  |  | 0 | 0
* | POLE45/3 | 9 |  |  | 0 | 0
* | SE1-3 | 2 |  |  | 0 | 0
* | SE14 | 1 |  |  | 0 | 0
* | SE1-4 | 14 |  |  | 0 | 0
* | SE15 | 12 |  |  | 0 | 0
* | SE1-5 | 54 |  |  | 0 | 0
* | SE2-5 Material | 6 |  |  | 0 | 0
* | SF-2S | 4 |  |  | 0 | 0
* | SF4P | 67 |  |  | 0 | 0
* | SF7C | 12 |  |  | 0 | 0
* | SM2-11 | 9 |  |  | 0 | 0
* | SM5-9B | 2 |  |  | 0 | 0
* | SM5-9B 3 PH | 1 |  |  | 0 | 0
* | SMR2 | 1 |  |  | 0 | 0
* | STAG-2 | 3 |  |  | 0 | 0
* | SUM1-CC | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUM1H | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUM5016FR | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUM5A | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUM6-25E 3 PH | 2 |  |  | 0 | 0
* | SUM6-25G 3 PH | 9 |  |  | 0 | 0
* | SUM6-28E 3 PH | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUME290S3 | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUME490F3 | 1 |  |  | 0 | 0
* | SUME645S5 | 2 |  |  | 0 | 0
* | SUME690F5 | 10 |  |  | 0 | 0
* | SVC7 | 2 |  |  | 0 | 0
* | SVC7-1 | 2 |  |  | 0 | 0
* | SVC7A | 8 |  |  | 0 | 0
* | SVC8-3A | 1 |  |  | 0 | 0
* | SVG10-25 | 2 |  |  | 0 | 0
* | SVG39-25 | 4 |  |  | 0 | 0
* | SVM5-9B 3 PH | 3 |  |  | 0 | 0
* | SVUC1 | 1 |  |  | 0 | 0
* | SVUC3 | 10 |  |  | 0 | 0
* | SVUM6-28G 345 3 | 1 |  |  | 0 | 0
* | VA1 | 3 |  |  | 0 | 0
* | VA1A | 1 |  |  | 0 | 0
* | VA5 | 2 |  |  | 0 | 0
* | VA5-2 | 2 |  |  | 0 | 0
* | VC1 | 67 |  |  | 0 | 0
* | VC2 | 3 |  |  | 0 | 0
* | VC2-1 | 3 |  |  | 0 | 0
* | VC3 | 8 |  |  | 0 | 0
* | VC4-1 | 3 |  |  | 0 | 0
* | VC8-1 | 2 |  |  | 0 | 0
* | VM5-5 | 4 |  |  | 0 | 0
A | SUM5012H | 0.545 |  |  | 0 | 0
A | SUM5014P | 0.705 |  |  | 0 | 0
A | SUM5026P | 0.67 |  |  | 0 | 0
1728.155
0